第3号様式(第10条関係)

チェックリスト

| 検査項目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| 1 流入管きょ及び放流管きょの勾配 | 汚物及び汚水の停滞がないか。 |  |
| 2 放流先の状況 | 放流口と放流水路との水位差が適切に保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |
| 3 誤接合等の有無 | 生活排水が、全て接続されているか。 |  |
|  | 雨水、工場廃水等が、流入していないか。 |  |
| 4 弁の位置及び種類 | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔ごとに適切な弁が、設置されているか。 |  |
| 5 流入管きょ及び放流管きょ並びに空気配管の変形及び破損のおそれ | 管の露出等により変形及び破損のおそれはないか。 |  |
| 6 かさ上げの状況 | バルブの操作等の維持管理を容易に行うことができるか。 |  |
| 7 浄化槽本体の上部及びその周辺の状況 | 保守点検及び清掃の行いにくい場所に設置されていないか。 |  |
|  | 保守点検及び清掃の支障となる物が置かれていないか。 |  |
|  | コンクリートスラブが、打たれているか。 |  |
| 8 漏水の有無 | 漏水が、生じていないか。 |  |
| 9 浄化槽本体の水平の状況 | 水平が、保たれているか。 |  |
| 10 接触材等の変形、破損及び固定の状況 | 嫌気ろ床槽のろ材及び接触ばっ気槽の接触材に、変形及び破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
| 11 ばっ気装置、逆洗装置及び汚泥移送装置の変形、破損、固定及び稼動の状況 | 各装置に変形及び破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 空気の出方及び水流に片寄りはないか。 |  |

| 検査項目 | チェックのポイント | 欄 |
| --- | --- | --- |
| 12 消毒設備の変形、破損及び固定の状況 | 消毒設備に変形及び破損はないか。 |  |
|  | しっかり固定されているか。 |  |
|  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |
| 13 ポンプ設備(流入ポンプ及び放流ポンプ)の設置及び稼動状況 | ポンプますに変形及び破損はないか。 |  |
|  | ポンプますに漏水のおそれはないか。 |  |
|  | ポンプが2台以上設置されているか。 |  |
|  | 設計どおりの能力のポンプが、設置されているか。 |  |
|  | ポンプの固定が、十分行われているか。 |  |
|  | ポンプの取り外しが可能か。 |  |
|  | ポンプの位置及び配管が、レベルスイッチの稼動を妨げるおそれはないか。 |  |
| 14 ブロワーの設置及び稼動の状況 | 防振対策が、なされているか。 |  |
|  | 固定が十分行われているか。 |  |
|  | アースはなされているか。 |  |
|  | 漏電のおそれはないか。 |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 年 月 日 担当浄化槽設備士氏名 (浄化槽設備士免状の交付番号 ) |  |  |